TROŠKOVNIK
	

Naručitelj:
	ARBUROŽA d.o.o., Čiponjac jug 6, 53291 Novalja

	Predmet nabave:
	Radovi na uređenju pomoćne zgrade

	Evidencijski broj nabave:
	04/26-JN-PS

	Ponuditelj:
	________________________________________________________



I  FASADERSKI RADOVI
	R.br.
	Tekstualni opis stavke
	JM
	Količina
	Jedinična cijena
bez PDV-a (EUR)
	Ukupna cijena stavke
bez PDV-a (EUR)

	1.
	Dovoz i odvoz te montaža i demontaža fasadne skele. Obračunska površina: 70,00 m × 3,50 m = 245,00 m².
	m²
	245,00
	
	

	2.
	Pranje pod pritiskom i impregniranje površina zidova i zabatnih ploha prije nanošenja novih slojeva fasade.
	m²
	213,19
	
	

	3.
	Pregled postojeće vanjske žbuke. Oštećene, nabubrene i ispucale dijelove žbuke po potrebi otucati do konstruktivnog zida, potom izvesti djelomično žbukanje zidova vapneno-cementnim mortom. Uključiti utovar i odvoz nastale šute na odgovarajuće odlagalište. Obračun prema stvarno izvedenim količinama.
	m²
	1,00
	
	

	4.
	Dobava i ugradnja nove PVC ventilacijske rešetke na fasadi prema Velebitu te dijela PVC cijevi za produžetak ventilacijskog odvoda kuhinjske nape.
	kom
	1,00
	
	

	5.
	Dobava i ugradnja materijala na četiri strane fasade, s izvođenjem slojeva: ljepilo, armaturna mrežica, ljepilo, impregnacija te završni sloj dekorativne žbuke tipa Acrylat, veličine zrna 1,50 mm, u boji po izboru investitora.
	m²
	213,19
	
	

	6.
	Dobava materijala i obrada sokla objekta prosječne visine do 20 cm, u slojevima: XPS (stirodur) d = 3 cm, ljepilo, armaturna mrežica, ljepilo te završni sloj dekorativne žbuke tipa Teraplast.
	m²
	14,00
	
	

	7.
	Dobava i ugradnja Rigips Glasroc ploča za fasade te potrebnih pocinčanih CD i UD profila na dijelovima istaknutog drvenog dijela krova prema dvorištu, s učvršćenjem vijcima za drvo. Obrada obložene površine slojevima: ljepilo, armaturna mrežica, ljepilo, impregnacija te završna dekorativna fasadna žbuka tipa Acrylat.
	m²
	24,00
	
	

	UKUPNO I - FASADERSKI RADOVI:
	


II  UNUTARNJI RADOVI
	R.br.
	Tekstualni opis stavke
	JM
	Količina
	Jedinična cijena
bez PDV-a (EUR)
	Ukupna cijena stavke
bez PDV-a (EUR)

	1.
	Dobava materijala i impregniranje površine postojećih unutarnjih zidova prije nanošenja novih slojeva žbuke.
	m²
	73,40
	
	

	2.
	Obrada postojećih zidova kuhinje i blagovanja: dva puta gletanje u ljepilu s armaturnom mrežicom preko postojeće žbuke.
	m²
	73,40
	
	

	3.
	Gletanje i brušenje zidova i stropa kuhinje i blagovanja, dva puta glet-masom, te bojanje zidova i stropa u dva premaza bijelom bojom Jupol.
	m²
	108,46
	
	

	UKUPNO II - UNUTARNJI RADOVI:
	


III  LIMARSKI RADOVI
	R.br.
	Tekstualni opis stavke
	JM
	Količina
	Jedinična cijena
bez PDV-a (EUR)
	Ukupna cijena stavke
bez PDV-a (EUR)

	1.
	Izrada, dobava i postava novog poluokruglog žlijeba razvijene širine 33 cm, s kukama. Materijal: bojani aluminijski lim.
	m
	23,00
	
	

	2.
	Izrada, dobava i postava žlijebne okapnice razvijene širine približno 25 cm. Materijal: bojani aluminijski lim.
	m
	23,00
	
	

	3.
	Izrada, dobava i postava dviju novih vertikala krovne odvodnje, odvodne cijevi promjera 100 mm. Materijal: bojani aluminijski lim.
	m
	7,00
	
	

	4.
	Izrada, dobava i postava koljena i labuđih vratova promjera 100 mm. Materijal: bojani aluminijski lim.
	kom
	4,00
	
	

	UKUPNO III - LIMARSKI RADOVI:
	


IV  GIPS-KARTONSKI RADOVI
	R.br.
	Tekstualni opis stavke
	JM
	Količina
	Jedinična cijena
bez PDV-a (EUR)
	Ukupna cijena stavke
bez PDV-a (EUR)

	1.
	Dobava materijala te izrada ojačanja i sanacija pregradnih zidova u kupaonici, s metalnom potkonstrukcijom i obostranom oblogom od gips-kartonskih ploča. Obrada spojeva u kvaliteti Q2: bandažiranje, gletanje i brušenje spojeva. Zadnji metar zida potrebno je ponovno izvesti.
	m²
	4,60
	
	

	2.
	Dobava materijala i izvedba spuštenog kosog stropa u prostoriji kuhinje i blagovanja. Dvorazinska potkonstrukcija od stropnih CD i UD profila, spuštena do 0,50 m, montirana na postojeću drvenu krovnu konstrukciju. Jednoslojna obloga od vlagootpornih/impregniranih gips-kartonskih ploča debljine 12,5 mm, zaglađena i obrađena u kvaliteti Q2. Ugradnja mineralne vune debljine 20 cm i parne brane prije zatvaranja gips-kartonskim pločama.
	m²
	35,00
	
	

	UKUPNO IV - GIPS-KARTONSKI RADOVI:
	


V  KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
	R.br.
	Tekstualni opis stavke
	JM
	Količina
	Jedinična cijena
bez PDV-a (EUR)
	Ukupna cijena stavke
bez PDV-a (EUR)

	1.
	Skidanje postojećeg krovnog pokrova od salonit ploča, jelovih letvi i slojeva ispod pokrova, do jelovih rogova ili greda (krovne konstrukcije). Salonit ploče deponiraju se u dvorištu investitora, a investitor ih zbrinjava na zakonom propisan način.
	m²
	145,00
	
	

	2.
	Utovar i odvoz šute s krova na odgovarajuće odlagalište, kamionom volumena 5,00 m³.
	tura
	1,00
	
	

	3.
	Dobava nove jelove daske ili OSB ploče, postava te zaštita odgovarajućim sredstvom protiv insekata i crvotočine.
	m²
	145,00
	
	

	4.
	Postavljanje nove krovne ljepenke s posipom, paronepropusne i vodonepropusne, preko daščane oplate krova odnosno odgovarajuće krovne folije. Uključeno zabijanje štafle 5/8 cm, izrada drvene potkonstrukcije te postavljanje novog pokrova od Valovitka cementno-vlaknastih ploča u crvenoj boji, s pričvršćivanjem za jelovu letvu inox vijcima Ø 8 mm. Kompletna postojeća jelova građa (letve i štafle) štiti se drvocidnim sredstvom protiv crvotočine i truljenja.
	m²
	145,00
	
	

	UKUPNO V - KROVOPOKRIVAČKI RADOVI:
	


REKAPITULACIJA RADOVA
	Oznaka
	Grupa radova
	Ukupno bez PDV-a (EUR)

	I
	FASADERSKI RADOVI
	

	II
	UNUTARNJI RADOVI
	

	III
	LIMARSKI RADOVI
	

	IV
	GIPS-KARTONSKI RADOVI
	

	V
	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
	

	UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a:
	

	IZNOS PDV-a:
	

	UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-om:
	


NAPOMENE
[bookmark: _GoBack]– Naručitelj će osigurati električnu energiju i vodu.
– Okončani obračun radova izvršit će se prema stvarno izvedenim količinama i pozicijama radova evidentiranima u građevinskoj knjizi.
– Radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom nisu predmet ponuđene cijene; njihovo eventualno izvođenje i obračun uređuju se zasebno, sukladno ugovoru i primjenjivim propisima.
– Jedinične cijene obuhvaćaju cijenu rada i materijala za predmetnu stavku, osim ako je u opisu pojedine stavke izričito navedeno drukčije.
Mjesto i datum: ________________________________                                                                                                         Za ponuditelja: ________________________________
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